|  |
| --- |
| https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif |
| **МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ** |
| **НАКАЗ** |
| **31.05.2023  № 995** |

**Про затвердження Примірного табелю матеріально-технічного оснащення стаціонарних реабілітаційних відділень, підрозділів закладів охорони здоров'я, які надають реабілітаційну допомогу дорослим у післягострому реабілітаційному періоді**

Відповідно до [пункту 16](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1268-2021-%D0%BF#n71) Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров'я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 року № 1268, [пункту 8](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/267-2015-%D0%BF#n785) Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та з метою організації надання реабілітаційної допомоги **НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити [Примірний табель матеріально-технічного оснащення стаціонарних реабілітаційних відділень, підрозділів закладів охорони здоров'я, які надають реабілітаційну допомогу дорослим у післягострому реабілітаційному періоді](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0995282-23#n10), що додається.

2. Директору Департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій (Василю Стрілці) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров'я України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

|  |  |
| --- | --- |
| **Перший заступник Міністра** | **С. Дубров** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** **Наказ Міністерства охорони** **здоров'я України** **31 травня 2023 року № 995** |

**ПРИМІРНИЙ ТАБЕЛЬ**  
**матеріально-технічного оснащення стаціонарних реабілітаційних відділень, підрозділів закладів охорони здоров'я, які надають реабілітаційну допомогу дорослим у післягострому реабілітаційному періоді**

| **№** | **Назва** | | **Мінімальна кількість** | **Опис** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Стаціонар** | | | | |
| 1. | Медичне ліжко | | - | 1 на кожне місце ліжкового фонду. Функціональні ліжка на коліщатках, з гальмами, з можливістю регулювання положення та знімними поручнями в кількості, що відповідає ліжковому фонду відділення, підрозділу |
| 2. | Маніпулятор - мишка для комп'ютера | | - | у кількості із розрахунку для користування лікарями фізичної та реабілітаційної медицини, фізичними терапевтами, ерготерапевтами, терапевтами мови та мовлення (логопедами), психологами (психотерапевтами), які роблять медичні записи в електронній системі охорони здоров'я |
| 3. | Джерело безперебійного живлення | |  | у кількості, яка відповідає кількості ноутбуків |
| 4. | Ноутбук | | - | у кількості із розрахунку для користування фізичними терапевтами, ерготерапевтами, терапевтами мови та мовлення (логопедами), психологами (психотерапевтами), які роблять медичні записи в електронній системі охорони здоров'я |
| 5. | Wi-Fi-роутер | | - | у кількості, необхідній для забезпечення роботи відділення/підрозділу |
| 6. | Багатофункціональний пристрій | | - | лазерний принтер/сканер/копір у кількості, необхідній для забезпечення роботи відділення/підрозділу |
| 7. | Медичний матрац | | - | 1 на кожне місце ліжкового фонду відділення/підрозділу. Розмір має відповідати розміру наявних ліжок |
| 8. | Підставка під ковдру | | - | 1 підставка на 10 місць ліжкового фонду відділення/підрозділу. Має забезпечувати приймання ваги ковдри з тіла користувача на себе. Може використовуватися з будь- яким каркасним ліжком |
| 9. | Стілець для відвідувачів з високою спинкою та м'якою оббивкою | | - | у кількості, що відповідає ліжковому фонду відділення, підрозділу. Максимальна вага користувача 140 кг, зручна оббивка з м'якого піноматеріалу, додаткові регульовані за висотою ніжки (висуваються на 10 см), фігурна спинка для додаткового комфорту |
| 10. | Тумбочка приліжкова з надліжковим столиком | | - | тумбочка приліжкова з надліжковим столиком на коліщатках з гальмами в кількості, що відповідає ліжковому фонду відділення, підрозділу |
| 11. | Ковзний рукав | | 2 | трубчастий багаторазовий ковзний рукав, розмір 150 см **×** 110 см |
| 12. | Дошка для переміщення | | 2 | дошка для переміщення на крісло колісне |
| 13. | Крісло колісне, універсальне/транспортне, складне, лікарняне | | 3 | базове лікарняне крісло колісне для тимчасового використання, призначене насамперед для перевезення пацієнтів у межах установи |
| 14. | Підйомна підставка для ніг | | 1 | відкидна підставка для ніг з простим у використанні регулюванням довжини та кута нахилу для підтримки ноги (ніг) у витягнутому положенні для пацієнта з апаратом зовнішньої фіксації, який не може повністю зігнути ногу. Опора для гомілки також може бути вкорочена для використання в ролі дошки для кукси у пацієнтів з транстібіальною ампутацією, яким необхідно уникати згинання коліна |
| 15. | Протипролежнева подушка для використання в разі високого ризику пролежнів | | 2 | подушка з піни з ефектом пам'яті для використання в разі дуже високого ризику пролежнів, що складається з основи високої щільності, центрального шару піни та зубчастої верхньої частини з гелевої піни з ефектом пам'яті |
| 16. | Електричний підйомник | | 1 | стельовий підйомник для фіксації пацієнтів під час занять фізичною терапією |
| 17. | Диспенсер мила/гелю для душу сенсорний (автоматичний) | | - | відповідно до кількості умивальників та санітарних кімнат призначених для користування пацієнтами |
| 18. | Стілець-туалет | | - | 1 стілець-туалет на 5 ліжок ліжкового фонду відділення/підрозділу. Міцна і стійка конструкція зі сталі. Кришка і нековзне сидіння з гігієнічного пластику, який швидко нагрівається до температури тіла. Підлокітники з пластиковими накладками. Бічні ручки для безпеки користувача і транспортування. Гумові наконечники на ніжках для запобігання ковзанню. Регулюється за висотою залежно від потреб користувача. |
| 19. | Стілець для душу зі спинкою | | - | 1 стілець для душу зі спинкою на 10 ліжок ліжкового фонду відділення/підрозділу. Стілець зі зручною спинкою та поручнями, стійкий до потрапляння на нього води, зі спеціальними отворами, які прибирають воду, залишаючи виріб завжди сухим. Висота сидіння, яку можна регулювати. Ніжки стільця мають регулюватись по висоті в залежності від потреб користувача. Гумові наконечники, які запобігають ковзанню. |
| **II. Приміщення для проведення фізичної терапії** | | | | |
| 1. | Бруси для відновлення навиків ходьби з перешкодами | | 1 |  |
| 2. | Сходи універсальні для навчання ходьби з похилою поверхнею | | 1 |  |
| 3. | Стельовий підйомник | | 1 | система стельового підйомника: стельовий підйомник, вбудований динамічний модуль, стандартний кронштейн для кріплення стропи до підйомника, рейкова система (рейка А загальною довжиною 6 м), спеціальні стельові кріплення до рейок для встановлення безпосередньо на залізобетонне перекриття, пара рейкових обмежувачів |
| 4. | Стропи для системи стельового підйомника | | 1 | пристрій для тренування функцій ходьби розмір M; пристрій для тренування функцій ходьби розмір XL |
| 5. | Стіл реабілітаційний для терапії (широкий) | | 4 |  |
| 6. | Кушетка реабілітаційна для терапії | | 2 |  |
| 7. | Балансувальні подушки різних типів та розмірів | | 2 |  |
| 8. | Реабілітаційна бігова доріжка | | 1 | бігова доріжка з функцією "нульовий старт", налаштуванням швидкості з кроком 0,16 км/год; діапазонами швидкості 0,16 - 19,3 км/год. Інтуїтивно зрозумілий дисплей (швидкість, кут нахилу, час, відстань, калорії та метаболічний еквівалент); ЧСС можна відстежувати та відображати, тримаючись за передні ручки. Доступно кілька рівнів підйому, максимальний кут нахилу 15 % |
| 9. | Гімнастичний інвентар (шведська стінка) | | 1 |  |
| 10. | Килимки для вправ на підлозі (килимки для йоги) | | - | 1 килимок на кожні 5 ліжок ліжкового фонду відділення/підрозділу |
| 11. | Степ-платформа | | 4 |  |
| 12. | Шафи для зберігання обладнання, матеріалів | | 1 |  |
| **III. Приміщення для проведення ерготерапії** | | | | |
| 1. | Динамометр та пінчметр | | 1 | гідравлічний ручний динамометр має п'ять положень кисті від 3,5 см (1,375**"**) до 8,6 см (3,375**"**); вимірювач сили стиснення - для пальців до 45 фунтів (20 кг) |
| 2. | Кухня, облаштована з урахуванням універсального дизайну | | 1 | кухонні матеріали для відновлення участі в інструментальній активності повсякденного життя (стіл на 4 ніжках для відпрацювання нарізання чищення, 2 стули; мийка, з краном важільного типу, електроплита, витяжка, мікрохвильова піч, холодильник, набір ерготерапевтичного посуду, звичайного посуду (каструлі, сковорідки, тарілки, виделки, ложки, малі ложечки, набір чайний, ополоник та інші предмети для приготування їжі, чистилка для овочів, дошка, адаптована для насаджування овочів, універсальна чайник електричний з вільною ручкою внизу для швидкого захвату, прихвати під гаряче, рушники), гумові/липкі килимки під тарілку |
| 3. | Стандартизовані тести | | - | 1) тест з кілочками і дев'ятьма отворами з секундоміром: дошка з кілочками (31,1 см **×** 26 см **×** 4,3 см); 9 кілочків; секундомір для відліку часу; 2) box and block тест (тест з кубиками); 3) набір тестів та шкал на папері для оцінки базової активності щоденної діяльності ADL та інструментальної активності щоденної діяльності IADL, когніції, пам'яті та рівня функціонування верхніх кінцівок, перевірки балансу та структури верхніх кінцівок |
| 4. | Обладнання, матеріали та засоби для відпрацювання когніції | | - | пазли великі на 15, 30, 50 та більше деталей; ігри настільні на увагу, спритність, логіку, пам'ять; книги для читання та відпрацювання письма; різнокольорові олівці; часи на стіну з цифрами; календар; зошити-тренажери для письма; зошити звичайні в лінію, клітинку, косу лінію; ручки з різні за діаметром |
| 5. | Пластикові ємності великі | | 4 | ящик-контейнер для зберігання сипучих предметів; зберігання та відпрацювання складання різних предметів |
| 6. | Пластикові ємності малі | | 4 | ящик-контейнер для зберігання сипучих предметів; зберігання та відпрацювання складання різних предметів |
| 7. | Термопакети | | 6 | для нагрівання та охолодження і використання на області суглобів |
| 8. | Терапевтичний пластилін різної жорсткості | | 5 |  |
| 9. | Ручне дзеркало | | 2 |  |
| 10. | Дотягувачі з захватом | | 2 |  |
| 11. | Ложка для взуття з довгою ручкою | | 2 |  |
| 12. | Підйомник для ніг - ремінець | | 5 |  |
| 13. | Поролонова трубка мерилон (1 метр) | | 5 | для збільшення товщини та довжини ручки столових приборів |
| 14. | Горнятко для пацієнтів із дисфагією | | 1 |  |
| 15. | Пристрій для застібання ґудзиків і блискавок | | 1 |  |
| 16. | Пристрій для одягання шкарпеток | | 1 |  |
| 17. | Багатофункціональний ремінець-тримач для столових приборів (ремінець для руки) | | 5 |  |
| 18. | Шафа | | 2 | шафа (закриті та відкриті полки) для зберігання діагностичних та терапевтичних матеріалів, книг та документів |
| 19. | Столи для індивідуальної роботи | | 2 | стіл без перегородки на рівні колін для двох осіб |
| 20. | Стіл для групової роботи | | 1 | стіл без перегородки на рівні колін для 4 - 6 осіб (з підходом з усіх сторін) |
| **IV. Кабінет для надання індивідуальної реабілітаційної допомоги з терапії мови та мовлення** | | | | |
| 1. | Стіл письмовий | | 1 | стіл для двох осіб (1,5 м - 2 м довжини) |
| 2. | Стілець | | 4 | 1 стілець офісний на коліщатах для терапевта; 1 стілець з високою спинкою та боковими опорами для пацієнта; 2 стільця звичайних |
| 3. | Шафа | | 2 | висока дводверна шафа для діагностичних та терапевтичних матеріалів, книг та документів |
| 4. | Планшет | | 1 | планшет для користування пацієнтом під час терапевтичних занять |
| 5. | Пересувна дошка (фліпчарт) | | 1 | дошка і маркери |
| 6. | Маленька дощечка для письма | | 2 | пластикова дощечка з маркерами |
| 7. | Дзеркало | | 3 | 1 дзеркало на стіну біля стола; 1 дзеркало настільне; 1 велике дзеркало на коліщатках |
| 8. | Настільна лампа | | 1 |  |
| 9. | Трубки для тренування жування, кусання | | - | жовті; червоні; зелені; сині, у кількості, необхідній для роботи реабілітаційного відділення/підрозділу |
| 10. | Трубочка для пиття | | - | у кількості, необхідній для роботи реабілітаційного відділення/підрозділу |
| 11. | Горнятко для пиття пацієнтами з дисфагією | | 3 |  |
| 12. | Загущувач для рідини | | - | у кількості, необхідній для роботи реабілітаційного відділення/підрозділу |
| 13. | Одноразовий посуд для модифікованої їжі | | - | набір склянок; набір тарілок; набір виделок; набір ложок; серветки столові у кількості, необхідній для роботи відділення/ підрозділу |
| 14. | Папка для створення комунікативної книги з картками PECS | | 10 |  |
| 15. | Додатковий лист в книгу для наклеювання вставляння карток PECS | | 50 |  |
| 16. | Кріплення для листів | | - | набір скоб, скрепок, підшивачів |
| 17. | Органайзер для карток | | - | кількість на вимогу |
| 18. | Набір канцелярських кліпсів (біндерів) | | - | малі; середні; великі у кількості, необхідній для роботи відділення/підрозділу |
| 19. | Набори тематичних карток | | - | один набір на одну тему (їжа, предмети побуту, гігієна, одяг, активності) |
| 20. | Комунікативні кнопки | | 1 | з позначками "так / ні" |
| 21. | Ламінатор та папір для ламінування роздрукованих матеріалів | | 1 |  |
| 22. | Канцелярські товари | | - | зошити в клітинку для пацієнтів; ручки сині, чорні, зелені, червоні; олівці; органайзер для канцелярських товарів у кількості, необхідній для роботи реабілітаційного відділення/підрозділу |
| 23. | Силіконовий тримач для ручки | | - | 3 тонких; 3 середніх; 3 товстих |
| **V. Кабінет для надання індивідуальної психологічної допомоги** | | | | |
| 1. | Стіл письмовий | | 1 | стіл для двох осіб (1,5 м - 2 м довжини) |
| 2. | Настільна лампа | | 1 |  |
| 3. | Стілець офісний | | 1 |  |
| 4. | Висока дводверна шафа для зберігання документів | | 1 |  |
| 5. | Крісла | | 2 | м'які крісла, які дозволяють прийняти розслаблене положення тіла |
| 6. | Диван або диван-кушетка | | 1 | м'який диван |
| 7. | Книжкова полиця | | 1 |  |
| 8. | Журнальний столик | | 1 |  |
| 9. | Картини настінні | | 3 | картина із зображенням чи фотозображенням нейтральної палітри кольорів та сюжету |
| 10. | Вазони з квітами | | 3 |  |
| **VI. Кабінет асистивних технологій** | | | | |
| 1. | Ортези на променево-зап'ястковий суглоб і кисть | | 20 | код за ISO 9999:06 06 12 |
| 2. | Ортези на гомілковостопний суглоб-стоп | | 50 | код за ISO 9999:06 12 06 |
| 3. | Ортези на колінний суглоб | | 50 | код за ISO 9999:06 12 09 |
| 4. | Крісла-туалети | | 30 | код за ISO 9999:09 12 03 |
| 5. | Сидіння для унітаза | | 50 | код за ISO 9999:09 12 09 |
| 6. | Тростини і палиці для ходіння | | 50 | код за ISO 9999:12 03 03 |
| 7. | Милиці передплічні | | 50 пар | код за ISO 9999:12 03 09 |
| 8. | Пахвові милиці | | 50 пар | код за ISO 9999:12 03 12 |
| 9. | Тростини і палиці для ходіння з багатьма наконечниками | | 50 | код за ISO 9999:12 03 16 |
| 10. | Ходунки-рамки | | 50 | код за ISO 9999:12 06 03 |
| 11. | Ходунки на колесах | | 20 | код за ISO 9999:12 06 06 |
| 12. | Крісла-каталки | | 20 | код за ISO 9999:12 22 18 |
| **VII. Клінічне та реабілітаційне обладнання** | | | | |
| 1. | Пояс для переміщення пацієнтів | | - | в кількості на кожного фізичного терапевта, ерготерапевта та їх асистентів |
| 2. | Пояс для переміщення пацієнтів (посилені ручки) | | 2 | вертикальні ручки спереду; горизонтальні ручки з боків; посилені шви на ручках; ручки посилені |
| 3. | Гоніометр для великих суглобів | | 2 | спеціальний прилад для вимірювання амплітуди рухів у великих суглобах |
| 4. | Гоніометр для малих суглобів | | 2 | спеціальний прилад для вимірювання амплітуди рухів у малих п'ястково-фалангових та міжфалангових суглобах |
| 5. | Пульсоксиметр | | 4 | пальчиковий пульсоксиметр |
| 6. | Стетоскоп | | - | відповідно кількості лікарів у відділенні/підрозділі |
| 7. | Неврологічний молоточок з неврологічною голкою | | - | відповідно кількості лікарів у відділенні/підрозділі |
| 8. | Милиця з опорою під лікоть, пара, для дорослих (короткі 55 - 77 см) | | 5 |  |
| 9. | Милиця з опорою під лікоть, пара, для дорослих (довгі 71 - 94 см) | | 5 |  |
| 10. | Змінний наконечник для милиць, тип Z | | 10 |  |
| 11. | Крісла колісні різних типів та розмірів | | 3 |  |
| 12. | Базовий набір інструментів для крісел колісних | | 1 |  |
| 13. | Ходунки-рамки (з опорою під лікоть), для дорослих | | 1 |  |
| 14. | Ходунки-рамки, без коліс / чотири наконечники, для дорослих, великі (79 - 91 см) | | 1 |  |
| 15. | Ходунки-рамки, без коліс / чотири наконечники, для дорослих, малі (64 - 76 см) | | 1 |  |
| 16. | Тростина, для дорослих, регульована за висотою | | 1 |  |
| 17. | Крісло-каталка пасивного типу для туалету та душу, на колесах, з підкладним судном, що миється, і підставками для ніг | | 2 |  |
| 18. | Бандаж на зап'ястя, малий, лівий, знімна металева накладка, регульовані ремені | | 2 |  |
| 19. | Бандаж на зап'ястя, малий, правий, знімна металева накладка, регульовані ремені | | 2 |  |
| 20. | Бандаж на зап'ястя, середній, лівий, знімна металева накладка, регульовані ремені | | 2 |  |
| 21. | Бандаж на зап'ястя, середній, правий, знімна металева накладка, регульовані ремені | | 2 |  |
| 22. | Бандаж на зап'ястя, великий, лівий, знімна металева накладка, регульовані ремені | | 2 |  |
| 23. | Бандаж на зап'ястя, великий, правий, знімна металева накладка, регульовані ремені | | 2 |  |
| 24. | Бандаж плечового суглобу середній розмір | | 2 |  |
| 25. | Бандаж плечового суглобу великий розмір | | 2 |  |
| 26. | Ортез гомілковостопного суглоба лівий, малий (35 - 39) | | 2 |  |
| 27. | Ортез гомілковостопного суглоба правий, малий (35 - 39) | | 2 |  |
| 28. | Ортез гомілковостопного суглоба лівий, великий (38 - 46) | | 2 |  |
| 29. | Ортез гомілковостопного суглоба правий, великий (38 - 46) | | 2 |  |
| 30. | Алюмінієвий ортез для пальця з м'якою підкладкою | | 1 набір | 1,9 см **×** 50 см |
| 31. | Алюмінієвий ортез для пальця з м'якою підкладкою | | 1 набір | 1,3 см **×** 50 см |
| 32. | Алюмінієвий ортез для пальця з м'якою підкладкою | | 1 набір | 2,4 см **×** 50 см |
| 33. | Кобан/аутоадгезійний бинт | | 2 | еластичний бинт, що самоскріплюється, забезпечує надійну компресію протягом тривалого часу |
| 34. | Стрічка для фіксації пов'язки (гіпоалергенна) (2,5 см) 10 м | | 2 |  |
| 35. | Бандаж трикутний (косинка) | | 5 | 136 см **×** 96 см **×** 96 см |
| 36. | Трубчастий бандаж | | 1 | (10 см) **×** 25 м |
| 37. | Трубчастий бандаж | | 1 | (15 см) **×** 25 м |
| 38. | Еластичний компресійний бинт | | 5 | 7,5 см, рулон 4,6 м (або 5 м) |
| 39. | Еластичний компресійний бинт | | 10 | 10 см, рулон 4,6 м (або 5 м) |
| 40. | Еластичний компресійний бинт | | 10 | 15 см, рулон 4,6 м або 5 м |
| 41. | Еластична стрічка для вправ помірного/середнього опору довжиною 5 м у рулоні, без латексу | | 4 |  |
| 42. | Еластична стрічка для вправ з легким/міцним опором довжиною 5 м у рулоні, без латексу | | 4 |  |
| 43. | Абдомінальний бандаж, при травмах спинного мозку | | 2 |  |
| 44. | Насадки (накладки) на ніжки для ліжка (набір) | | 4 | для збільшення висоти ліжка для забезпечення безпечного переміщення |
| 45. | Насадки (накладки) на ніжки для крісла (набір) | | 4 | для збільшення висоти крісла для безпечного виконання повсякденної діяльності та переміщення |
| 46. | Пневматичний пристрій для ранньої вертикалізації (для реабілітаційних відділень/підрозділів, які надають допомогу особам з ампутацією нижніх кінцівок) | | 1 | пневматичний пристрій для ранньої вертикалізації пацієнта з ампутацією нижньої кінцівки (особливо при трансфеморальній ампутації) |
| 47. | Дзеркало на коліщатках | | 2 | дзеркало 160 см **×** 60 см з коліщатками |
| 48. | Набір гантелей | | 2 | набір вінілових гантелей 0,5 - 5 кг: 0,5 кг; 1 кг; 2 кг; 3 кг; 4 кг; 5 кг |
| 49. | Набір обважнювачів на щиколотки та зап'ястя | | 2 | набір обважнювачів на щиколотки та зап'ястя (по дві кожної ваги): 0,5 кг; 0,7 кг; 1,1 кг |
| 50. | М'яч гімнастичний, медичний | | 2 | з технологією, завдяки якій м'яч не тріскає, а повільно спускається в разі ушкодження: Набір медболів 1 - 10 кг: 1 кг; 2 кг; 3 кг; 4 кг; 5 кг; 6 кг; 7 кг; 8 кг; 9 кг; 10 кг |
| 51. | Фітбол (надувний) | | 2 | діаметр 75 см |
| 52. | Фітбол (надувний) | | 2 | діаметр 65 см |
| 53. | Фітбол (надувний) | | 2 | діаметр 55 см |
| 54. | Засоби для позиціонування різного функціонального призначення, форм та розмірів | | - | у кількості, що відповідає потребам відділу/підрозділу: валики різного розміру; напіввалики 25 см **×** 18 см **×** 10 см; набір клиновидних подушок: 13 см **×** 22 см **×** 25 см; 13 см **×** 22 см **×** 50 см; 25 см **×** 22 см **×** 13 см; 50 см **×** 22 см **×** 13 см; 60 см **×** 30 см **×** 22 см; 60 см **×** 30 см **×** 30 см |
| 55. | Електричний роторний тренажер для верхніх і нижніх кінцівок | | 2 | тренажер для ніг і рук, оснащений двигуном, який управляється спеціальними командними програмами, куди включені оптимальні види тренувань і навантажень. Тренажер з регульованими педалями по висоті |
| 56. | Функціональні електростимулятори | | 4 | електростимулятори м'язів |
| **Директор Департаменту** **високотехнологічної** **медичної допомоги** **та інновацій** | | **В. Стрілка** | | |